***Sayısı : 20…/… Karar Tarihi : …/…/20…***

 ***Oturum Sayısı : …***

 28.02.2019 tarihinde 19:45 saatinde meydana gelen yangı esnasında İlgili güvenlik personeli Mustafa ARSLAN’ın tespit etmesi ve İtfaye’yi haberdar etmesi neticesinde Yüksekokulumuz Kantin tezgahı üzerinde bulunan fritöz’ün elektriğe takılı ve açık kalması nedeniyle üçlü prizin ve kablosunun ısınıp erimesi sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir.

 İş bu tutanak 01.03.2019 tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiştir. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| ………………………………………Başkan(Müdür/Dekan) |
| ……………………………………(………………….)  | ……………………………………(……………… ) |
| …………………………(………………………………..) | …………………………(………………………………..) |
| …………………………(………………………………..) | …………………………(………………………………..) |
| …………………………..(Raportör) |